安全评价报告信息公布表

TLS-R019-2022

项目编号：

| 机构名称 | 重庆泰莱斯科技咨询有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  | APJ-（渝）-009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 火车西站加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 现状评价 验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  | 技术负责人 |  |  | 过程控制负责人 |  |  |  |
|  | 江毅 |  |  | 闫炬 |  |  | 徐豪 |  |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  | 报告审核人 |  |  | 报告审批人 |
|  | 郑谊 |  |  | 2022.8.21 |  |  | 鲜光强 |  |  | 黄彬 |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师证书编号 |  |  |  | 注册安全工程师注册证号 |  |  | 是否专职 |
| 江 毅 | 化工机械 |  | S011053000110192003158 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 郑 谊 | 化工工艺 |  | S011053000110202001766 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 岳 伦 | 化工工艺 |  | 1600000000301679 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 张 桃 | 化工机械 |  | 1700000000301720 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 周智才 | 电气 |  | 0800000000205588 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 周 渝 | 电气 |  | S011053000110191001133 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 汤寿雄 | 安全 |  | 1200000000200639 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 曹刚强 | 安全 |  | 1800000000300410 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 杨民杰 | 自动化 |  | 1800000000200548 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 鲜光强 | 化工工艺 |  | S011053000110201000789 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 徐 豪 | 安全 |  | 1700000000201154 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 闫 炬 | 化工工艺 |  | S011053000110201000786 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司火车西站加油站地处重庆市涪陵区龙桥镇袁家一社，该站经营范围为零售汽油、柴油。经营时，汽油、柴油储存于S/F双层油罐中。该站汽油储量为50m3（其中一个25m³92#汽油罐，一个25m³95#汽油罐）、柴油25m3（25m³0#柴油储罐一个），柴油折半计入总容积，则该站油品储量为62.5m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021）对该站进行分级，该站属于三级加油站。 照片附后。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  | 勘验任务 |  |  | 勘验中的问题 |  |  |
|  | 江毅、郑谊 |  | 2022.7.15 |  | 该单位安全条件是否符合相关规范的要求。 |  |  | 1、观测井无标识，应增设。2、油污水拦截沟有杂物，应清理。3、通气管处严禁烟火标识陈旧，不醒目。4、双层油罐、双层管道泄漏报警装置通讯故障，应尽快修复。5、紧急切断按钮无标识，应增设。 |  |  |
| 现场勘察照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |