安全评价报告信息公布表

TLS-R019-2022

项目编号：

| 机构名称 | 重庆泰莱斯科技咨询有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  | APJ-（渝）-009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆市永川区欣储石油有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 安全现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 现状评价 验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  | 技术负责人 |  |  | 过程控制负责人 |  |  |  |
|  | 江毅 |  |  | 闫炬 |  |  | 徐豪 |  |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  | 报告审核人 |  |  | 报告审批人 |
|  | 郑谊 |  |  | 2022.8.11 |  |  | 鲜光强 |  |  | 黄彬 |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师证书编号 |  |  |  | 注册安全工程师注册证号 |  |  | 是否专职 |
| 江 毅 | 化工机械 |  | S011053000110192003158 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 岳 伦 | 化工工艺 |  | 1600000000301679 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 郑 谊 | 化工工艺 |  | S011053000110202001766 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 谢 杨 | 化工机械 |  | S011053000110203001711 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 周智才 | 电气 |  | 0800000000205588 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 周 渝 | 电气 |  | S011053000110191001133 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 刘洪宇 | 安全 |  | S011053000110203001647 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 徐晓伟 | 安全 |  | S011053000110192002973 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 杨民杰 | 自动化 |  | 1800000000200548 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 鲜光强 | 化工工艺 |  | S011053000110201000789 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 徐 豪 | 电气/安全 |  | 1700000000201154 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 闫 炬 | 化工工艺 |  | S011053000110201000786 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 项目简介 | 重庆市永川区欣储石油有限公司地处重庆市永川区青峰镇青莲路475号。该站经营范围为零售汽油、柴油。经营时，汽油、柴油储存于单层油罐中，油罐区设置防渗罐池。该站汽油储量为50m3（其中一个25m³92#汽油罐和一个25m3的95#汽油罐）、柴油25m3（25m³0#柴油储一个），柴油折半计入总容积，则该站油品储量为62.5m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021）对该站进行分级，该站属于三级加油站。 照片附后。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  | 勘验任务 |  |  | 勘验中的问题 |  |  |
|  | 江毅、郑谊 |  | 2022.6.14 |  | 该单位安全条件是否符合相关规范的要求。 |  |  | 1、罐区严禁烟火标识脱色严重，应更新。2、加油机底部剪切阀未固定，应固定。 |  |  |
| 现场勘察照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |