安全评价报告信息公布表

TLS-R019-2022

项目编号：

| 机构名称 | 重庆泰莱斯科技咨询有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  | APJ-（渝）-009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆佳合石油有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 重庆佳合石油有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 现状评价 验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  | 技术负责人 |  |  | 过程控制负责人 |  |  |  |
|  | 鲜光强 |  |  | 闫炬 |  |  | 徐豪 |  |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  | 报告审核人 |  |  | 报告审批人 |
|  | 岳伦 |  |  | 2022.12.29 |  |  | 郑谊 |  |  | 黄彬 |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师证书编号 |  |  |  | 注册安全工程师注册证号 |  |  | 是否专职 |
| 鲜光强 | 化工工艺 |  | S011053000110201000789 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 岳 伦 | 化工工艺 |  | 1600000000301679 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 江 毅 | 化工机械 |  | S011053000110192003158 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 张 桃 | 化工机械 |  | 1700000000301720 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 周智才 | 电气 |  | 0800000000205588 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 蔡 刚 | 电气 |  | S011053000110202001778 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 汤寿雄 | 安全 |  | 1200000000200639 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 曹刚强 | 安全 |  | 1800000000300410 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 杨民杰 | 自动化 |  | 1800000000200548 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 郑 谊 | 化工工艺 |  | S011053000110202001766 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 徐 豪 | 电气/安全 |  | 1700000000201154 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 闫 炬 | 化工工艺 |  | S011053000110201000786 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 项目简介 | 重庆佳合石油有限公司地处重庆市涪陵区白涛街道柏林村一组，该站经营范围为零售汽油、柴油。经营时，汽油、柴油储存于F/F双层油罐中。该站30m3的0#柴油双层FF储罐两台：30m3的92#汽油双层FF储罐一台，20m3的92#汽油双层FF储罐一台；30m3的95#汽油双层FF储罐一台，罐区为钢筋混凝土防渗罐池，罐池位于行车道下，为半承重式罐池，最大承重载荷为550KN/m2；油罐操作井采用复合操作井。该项目出油管采用双层复合管线，并设置防渗管沟，卸油管和通气管采用单层无缝钢管。柴油折半计入总容积，则该站油品储量为75m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021）对该站进行分级，该站属于三级加油站。 照片附后。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  | 勘验任务 |  |  | 勘验中的问题 |  |  |
|  | 鲜光强、岳 伦 |  | 2022.12.23 |  | 该单位安全条件是否符合相关规范的要求。 |  |  | 1、罐区防雷检测断接卡未编号。 2、配电室未配备二氧化碳灭火器。 |  |  |
| 现场勘察照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |