安全评价报告信息公布表

TLS-R019-2022

项目编号：

| 机构名称 | 重庆泰莱斯科技咨询有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  | APJ-（渝）-009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆吉恩冶炼有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 安全现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 现状评价 验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  | 技术负责人 |  |  | 过程控制负责人 |  |  |  |
|  | 江毅 |  |  | 闫炬 |  |  | 徐豪 |  |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  | 报告审核人 |  |  | 报告审批人 |
|  | 郑谊 |  |  | 2022.12.30 |  |  | 鲜光强 |  |  | 黄彬 |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师证书编号 |  |  |  | 注册安全工程师注册证号 |  |  | 是否专职 |
| 江 毅 | 化工机械 |  | S011053000110192003158 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 岳 伦 | 化工工艺 |  | 1600000000301679 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 郑 谊 | 化工工艺 |  | S011053000110202001766 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 张 桃 | 化工机械 |  | 1700000000301720 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 周智才 | 电气 |  | 0800000000205588 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 汤寿雄 | 安全 |  | 1200000000200639 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 蔡 刚 | 安全 |  | S011053000110202001778 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 曹刚强 | 自动化 |  | 1800000000300410 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 杨民杰 | 自动化 |  | 1800000000200548 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 鲜光强 | 化工工艺 |  | S011053000110201000789 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 徐 豪 | 电气/安全 |  | 1700000000201154 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 闫 炬 | 化工工艺 |  | S011053000110201000786 |  |  |  |  |  |  | 专职 |
| 项目简介 | 重庆吉恩冶炼有限公司于2004年6月注册成立，位于重庆市綦江区三江街道，注册资本2358.53万元。母公司吉林吉恩镍业股份有限公司控股55%，中泽昊融集团股份有限公司持股45%。公司主要从事有色金属的生产与经营，现有镍和钴两套生产系统，生产规模分别为年产电解镍600t、硫酸镍3000t、电解钴100t和硫酸钴500t，另外年生产负极石墨粉5000吨。该公司占地面积约为50亩，现有员工150余人，各类专业人员30名。 照片附后。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  | 勘验任务 |  |  | 勘验中的问题 |  |  |
|  | 郑谊、江毅 |  | 2022.11.10 |  | 该单位安全条件是否符合相关规范的要求。 |  |  | （1）常压车间内电动葫芦停用未挂停用牌，应增设；（2）燃气锅炉房压力表无限压红线，应增设。（3）产品整理区配电柜未接地，应接地。（4）酸罐区盐酸罐管道穿墙处孔洞未封堵，应封堵。 |  |  |
| 现场勘察照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |